2021.12.06
Oncoproject.
Opis komunikacji pomiędzy STM i APP.

Ver. 1.0

# Wstęp

Elektronika pomiarowa projektu OncoProjekt składa się z dwóch elementów:
1. Karty pomiarowej wykonanej w oparciu o mikrokontroler firmy ST i oznaczanej w tym opisie przez: STM. Oprogramowanie dla STM zostało wykonane w języku C++.
2. Mikrokomputer Odroid firmy HardKernel, pracujący pod kontrolą systemu Android na którym została wykonana i uruchomiona aplikacja oznaczona w tym opisie przez: APP. Oprogramowanie dla APP zostało wykonane w języku Java.

Komunikacja pomiędzy STM i APP została wykonana w oparciu o protokół TCP/IP. Jako warstwa fizyczna zostało wykorzystane połączenie Ethernet. Do realizacji protokołu TCP/IP został użyty popularny stos protokołów: lwIP.

W warstwie protokołu TCP sterownik STM pełni rolę serwera. Czyli STM otwiera socket TCP, który inicjalizuje do stanu Listen. APP jako klient łączy się do tak przygotowanego socket'a. Po zestawieniu połączenia dalsza wymiana danych przebiega w trybie pełnego dupleksu: nie ma tu mowy o urządzeniu MASTER i SLAVE. Każda ze stron może wysłać dany, na które druga strona może, ale nie musi wysłać odpowiedź. W praktyce wygląda to jednak tak, że zazwyczaj stroną inicjującą wymianę danych jest APP, a STM wysyła na nie odpowiedź.
Za spójność i poprawność danych odpowiedzialne są protokoły warstw niższych:
- TCP – gwarantuje dostarczenie danych
- Ethernet – gwarantuje poprawność dostarczanych danych

Dane przesyłane pomiędzy STM i APP mają postać danych tekstowych. Każdy rozkaz to jedna linia tekstu kończąca się sekwencją końca linii „\r\n”.
Każda linia rozkazu składa się z następujących elementów:
- kod rozkazu - ciąg znaków ASCII o dowolnej długości
- znak „=” - znak rozdziela kod rozkazu od parametrów rozkazu. W przypadku rozkazów bez parametrów element jest nie obecny.
- Lista parametrów – Zależnie od rozkazu, ten element może być pominięty. Lista parametrów to lista słów ASCII oddzielonych znakiem średnika „;”. Ilość parametrów zależy od konkretnego rozkazu. Każdy parametr może reprezentować dane jednego z typów:
  - pole binarne
  - pole typu integer
  - pole typu float. Jako separator dziesiętny użyta jest „kropka”
  - pole typu string. Należy pamiętać, że tego typu pole nie powinno zawierać znaków „=” i ”;”.

# Rozkazy przesyłane z STM do APP

lp	Rozkaz	Opis
Grupa:ogólne
1	VER	wysłanie informacji o wersji firmware
2	MEAS	wysłanie pomiarów
3	CALIBR_MEAS	wysłanie pomiarów dla okna kalibracji
4	KEEP	pobudzanie watchdog'a
Grupa: ustawienia i kalibracja hardware
5	ACK_CFG	potwierdzenie zapisania ustawień
6	CFG_SERVICE_1A	wysłanie ustawień grupy 1A
7	CFG_SERVICE_1B	jw. - 1B
8	CFG_SERVICE_2	jw. - 2
9	CFG_SERVICE_3	jw. - 3
10	CFG_SERVICE_S	jw. - S
11	CALIBR	wysłanie informacji o kalibracji
12	KORR_TAB	tablica korekcyjna do pomiarów pasem
13	SET_CALIBR_ACK	potwierdzenie zapisania punktów kalibracji
14	FACTOR_ACK	potwierdzenie zapisania współczynników kalibracji
15	CALIBR_ACK	potwierdzenie wykonania kalibracji
Grupa: procedura pomiarowa i selftestu
16	PHASE_M	bieżąca faza procedury pomiarowej
17	MEAS_TAB	tablica szybkich pomiarów w czasie kalibracji
18	MSG_IDX	numer komunikatu podczas procedury pomiarowej
19	SELFTEST_MSG_IDX	numer komunikatu podczas procedury selftestu
20	KLBR_RESULT_REC	wynik kalibracji, posyłany po wykonaniu procesu kalibracji
21	LEDS	stan panelu LED
22	TEACH_TAB	opis stanu tablicy uczącej Laser/Dystans
23	KLBR_WORK_REC	rekord opisujący fazę kalibracji, wysyłany wielokrotnie podczas kalibracji
24	KLBR_WORK_CHART	rekord opisujący fazę kalibracji: informacje o osi Y
25	SELFTEST	uruchomienie/ zakończenie procedury selftestu
26	CHART_PARAM	rekord opisujący wielkości graniczne podczas procedury pomiarowej
Grupa: wykonanie upgradu firmware sterownika STM
27	ACK_FLASH_ERASE	potwierdzenie operacji ERASE_COPY_FLASH
28	FLASH_COPY_STATE	odpowiedź na CHECK_FLASH_COPY
29	REBOOTING	odpowiedź na MAKE_REBOOT
30	FLASH_WR_ST	status programowania sektora

# Rozkazy przesyłane z APP do STM

lp	Rozkaz	Opis
Grupa:ogólne
1	RESTART	informacja o restarcie aplikacji Android'a
2	FORCE_PK	sterowanie serwisowe przekaźnikami
3	BEEP	test Buzzera
4	TEST_LED	test panelu LED
Grupa: ustawienia i kalibracja hardware
5	GET_CFG_SERVICE_1	pobranie konfiguracji część 1
6	GET_CFG_SERVICE_2	jw. 2
7	GET_CFG_SERVICE_3	jw. 3
8	SET_CFG_SERVICE_1A	Zapis konfiguracji część 1A
9	SET_CFG_SERVICE_1B	jw. 1B
10	SET_CFG_SERVICE_2	jw. 2
11	SET_CFG_SERVICE_3	jw. 3
12	SET_CFG_SERVICE_S	jw. S
13	GET_CFG_TAB_KORR	odczyt tablicy korekcyjnej do pomiarów pasem
14	SET_CFG_TAB_KORR	zapis tablicy korekcyjnej do pomiarów pasem
15	SET_FACTOR	Ustawienie współczynników kalibrujących
16	MAKE_KALIBR	Rozkaz uruchomienia procedury kalibrującej
17	GET_CALIBR_MEAS	uruchomienie pomiarów w trybie kalibracji
18	CFG_DOSAVE	blokada zapisu / wykonanie zapisu konfiguracji podczas przesyłania konfiguracji do sterownika
Grupa: procedura pomiarowa i selftestu
19	SELF_TEST	uruchomienie/zatrzymanie procedury selfTestu
20	WORK_START	uruchomienie/zatrzymanie procedury pomiarowej
21	WORK_CONTINUE	sterowanie przebiegiem procedury pomiarowej, klawisz KONTYNUUJ
22	WORK_REPEAT	j.w., klawisz POWTÓRZ
23	WORK_BREAK	j.w., klawisz PRZERWIJ
24	WORK_BACK	j.w., klawisz COFNIJ
25	WORK_NEXT	j.w., klawisz DALEJ
26	WORK_APROOVEDVAL	wysłanie wielkości zatwierdzonej amplitudy
27	MEAS_MODE	tryb pomiarów: PAS, PAS_LASER, LASER
28	WDECH_MODE	tryb pomiaru: WDECH/WYDECH
29	DEV_LOCATION	miejsce wykonywania pomiarów: CT, MR, LA, PR
30	AMP_REQ_VAL	przesłanie wymaganej wartość wdechu/wydechu
Grupa : Upgrade firmware STM
31	TOFLASH	zapis nowego programu do pamięcii flash
32	ERASE_COPY_FLASH	rozkaz skasowania flash dla kopii firmware
33	CHECK_FLASH_COPY	sprawdzenie pliku kopii firmware
34	MAKE_REBOOT	wykonaj restart